電気調達業務 仕様書

1.件名

けいはんなオープンイノベーションセンター（KICK）で使用する電気の調達

2.需要場所

京都府木津川市木津川台９丁目６番

京都府相楽郡精華町精華台７丁目５番１ けいはんなオープンイノベーションセンター（KICK）構内

3.仕　様

（1）電気方式、標準電圧、標準周波数、受電方式等

ア　電気方式　　　　　　　 交流３相３線式

イ　標準電圧 （常時電力）　20,000ボルト

（予備電力）　20,000ボルト

ウ　計量電圧 （常時電力）  20,000ボルト

（予備電力）　20,000ボルト

※計量電力量でもって、従量電力料金を算定するため、供給者の負担により、計量器が使用可能な状態を維持するものとする。

エ　標準周波数　　　　　　60ヘルツ

オ　受電方式　　　　　　　本線・予備線受電（2回線受電）

カ　発電設備

- 非常用発電設備　　1,250 kVA ガスタービン機関発電装置

- 常用発電設備　　　なし

（2）契約電力、予定使用電力量

ア　契約電力（常時電力）　　　　   960 kW

イ　契約電力（予備電力）　　　　   960 kW

ウ　予定使用電力量　　　　　　期間総使用量　2,973,900kWh

（令和8年12月1日から令和10年3月31日までの使用量見込み）

ただし、実際に契約期間中に使用される使用電力量等はこの値を上回り、又は下回ることができるものとする。

また、その予定使用状況及び使用実績は次のとおり。

＜各月の電力予定使用量＞

| 月 分 | 契約電力(kW) | 最大需要電力(kW) | 力率(%) | 使用電力量計(kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 令和8年12月分 | 960 | 515 | 100 | 176,900 |
| 令和9年01月分 | 960 | 600 | 100 | 171,800 |
| 令和9年02月分 | 960 | 646 | 100 | 145,700 |
| 令和9年03月分 | 960 | 643 | 100 | 159,700 |
| 令和9年04月分 | 960 | 607 | 100 | 130,600 |
| 令和9年05月分 | 960 | 557 | 100 | 154,900 |
| 令和9年06月分 | 960 | 601 | 100 | 214,600 |
| 令和9年07月分 | 960 | 892 | 100 | 273,600 |
| 令和9年08月分 | 960 | 698 | 100 | 263,600 |
| 令和9年09月分 | 960 | 861 | 100 | 259,900 |
| 令和9年10月分 | 960 | 938 | 100 | 230,300 |
| 令和9年11月分 | 960 | 510 | 100 | 138,200 |
| 令和9年12月分 | 960 | 515 | 100 | 176,900 |
| 令和10年01月分 | 960 | 600 | 100 | 171,800 |
| 令和10年02月分 | 960 | 646 | 100 | 145,700 |
| 令和10年03月分 | 960 | 643 | 100 | 159,700 |

＜各月の電力使用実績＞

| 月分 | 契約電力(kW) | 最大需要電力(kW) | 力率(%) | 使用電力量計(kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 令和7年05月分 | 960 | 554 | 100 | 154,896 |
| 令和7年06月分 | 960 | 601 | 100 | 214,598 |
| 令和7年07月分 | 960 | 892 | 100 | 273,590 |
| 令和7年08月分 | 960 | 692 | 100 | 263,557 |
| 令和7年09月分 | 960 | 810 | 100 | 259,896 |
| 令和7年10月分 | 960 | 910 | 100 | 230,206 |
| 令和7年11月分 | 960 | 510 | 100 | 138,181 |
| 令和7年12月分 | 960 | 515 | 100 | 176,840 |
| 令和8年01月分 | 960 | 600 | 100 | 171,767 |
| 令和8年02月分 | 960 | 646 | 100 | 145,619 |
| 令和8年03月分 | 960 | 643 | 100 | 159,686 |
| 令和8年04月分 | 960 | 452 | 100 | 130,560 |

（3）契約使用期間

令和8年12月1日から令和10年3月31日まで

（4）需給地点

別添資料１参照（地中引き込み）

（5）電気工作物の財産分界点

別添資料２参照

（6）保安上の責任分界点

別添資料２参照

（7）検針日及び計量

各月の計量期間は、毎月１日の０時から当該月の最終日の２４時までとする。（以下、「計量期間」とする。）計量は、計量器により記録された値によるものとする。

（8）代金の算定期間

代金の算定期間は、計量期間とする。

（9）力率

ア　供給者は、契約期間において、その月の平均力率により、力率割引及び割増しを行うことができるものとする。

なお、力率割引及び力率割増しを行う場合は、京都府を供給区域とする一般送配電事業者が定める供給約款の規定によるものとする。

イ　力率は、その月の各日の午前8時から午後10時までの時間における平均力率とする。単位は％とし、小数点以下第１位を四捨五入する。（瞬間力率が進相となる場合には、その瞬間力率は100％とする。）

平均力率の算定式は原則として次のとおり

平均力率（％）＝［有効電力量／√{（有効電力量）2＋（無効電力量）2}］×100

ウ　契約期間における当該施設の予定平均力率は、100％とする。

（10）燃料費等調整

燃料調整費は、京都府を供給区域とする一般送配電事業者が定める供給約款の規定によるものとする。なお、入札価格の算定にあたっては考慮しないものとする。

（11）再生可能エネルギー発電促進賦課金

国の定める再生可能エネルギー発電促進賦課金により、料金への反映が必要となった場合は、京都府を供給区域とする一般送配電事業者の供給約款の規定によるものとし、入札価格の算定にあたっては、考慮しないものとする。

（12）精算金

契約期間中に契約電力を超える電気使用があった場合は、供給者の責めとなる理由による場合を除き、供給者は別途、精算金を請求することができるものとする。

なお、精算金の算定は、京都府を供給区域とする一般送配電事業者の供給約款の規定により算定するものとし、その金額は双方協議の上で決定するものとする。

（13）支払方法

供給者は、代金の算定後すみやかにその代金の請求を毎月行うこととし、公益財団法人京都産業２１は、供給者が定める供給約款の規定に基づき、その代金を支払うものとする。

（14）その他

契約書、本仕様書及び質疑・回答書に記載なき事項については、京都府を供給区域とする一般送配電事業者の供給約款の規定を参考に双方協議の上で決定するものとする。